生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  信义六安金寨150MWp光伏电站项目

项 目 编 号  六发改交能〔2014〕14号

建 设 地 点  安徽省金寨县梅山镇

验 收 单 位  六安信义新能源管理有限公司

2020 年 7 月 12日

- 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 信义六安金寨150MWp光伏电站项目 | 行业类别 | 光伏发电 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 六安信义新能源管理有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 安徽省水利厅 皖水保函[2015]962号，2015年8月 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2014年3月至2015年12月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 安徽水苑工程设计咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 合肥泽泉环保科技有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 安徽天太太阳能光伏工程有限公司、山东显通安装有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 安徽能建工程管理咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 合肥泽泉环保科技有限公司 |  |  |

- 二、验收意见

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）和《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》（皖水保函〔2018〕569号），2020年7月12日，六安信义新能源管理有限公司在金寨县主持召开了信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位合肥泽泉环保科技有限公司、水土保持监测单位合肥泽泉环保科技有限公司，水土保持方案编制单位安徽水苑工程设计咨询有限公司，水土保持监理单位安徽能建工程管理咨询有限公司，施工单位安徽天太太阳能光伏工程有限公司、山东显通安装有限公司等单位的代表共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持监测单位、水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持监测情况、水土保持设施验收情况的汇报，以及水土保持方案编制、监理、施工等单位的补充说明。经质询、讨论，形成了信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 本项目建设容量约为150MWp，共在地面安装453600块300Wp多晶硅组件及光伏温室棚顶安装57000块250Wp多晶硅组件。 本项目的光伏发电系统的串并联方式分地面电站及光伏温室两类。地面电站选用的串并联方案为：8串15并作为一个汇流箱单元，14个汇流箱及一个有两台500kW的逆变器及升压变压器组成逆变升压单元。温室屋顶采用的串并联方案为：20串16并作为一个汇流箱单元，14个汇流箱及一个有两台500kW的逆变器及升压变压器组成逆变升压单元。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2015年8月，安徽省水利厅下发了《关于信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持方案报告书的批复》（皖水保函[2015]962号）批复了本工程水土保持方案报告书。批复了项目水土保持方案。批复水土流失防治责任范围239.46hm2。 （三）水土保持监测情况 合肥泽泉环保科技有限公司承担了该项目的水土保持监测工作，监测任务完成后编制完成了《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中水土流失总治理度99.69%，土壤流失控制比1.1，渣土防护率96.77%，表土保护率97.34%，林草植被恢复率99.26%，林草覆盖率30%。各项水土保持设施运行基本正常，较好的发挥了水土保持功能。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2020年6月至2020年7月，水土保持设施验收报告编制单位合肥泽泉环保科技有限公司开展了多次实地查勘和核查，收集并查阅了项目建设的设计、施工、监理和监测等相关资料，在水土保持措施、防治效果及其工作程序满足批复水土保持方案的要求后，于2020年7月编制完成了《信义六安金寨150MWp光伏电站项目水土保持设施验收报告》。 水土保持设施验收报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。 （六）验收结论 验收组认为：信义六安金寨150MWp光伏电站项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续要求 进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。