## Sheet1 (2)
苏大堰排涝站高压线路水毁修复工程清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 安装单价 | 总价 | 备注
[5 empty] | （元） | （元） | （元）
1 | 架空绝缘导线 | AC10kV,JKLYJ,120 | 米 | 9000 |  |  |  | 3km线路
2 | 线路柱式瓷绝缘子 | R12.5ET125N,160,305,400 | 支 | 150
3 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | U70B/146,255,320 | 片 | 60
4 | 耐张线夹-楔型绝缘 | NXL-3 | 付 | 60
5 | 耐张线夹-楔型绝缘 | NXL-4 | 付 | 60
6 | 联结金具 | 球头挂环,Q-7 | 只 | 60
7 | 联结金具 | 碗头挂板,WS-7 | 只 | 60
8 | 联结金具 | 直角挂板,Z-7 | 只 | 60
9 | 接续金具 | 接地线夹,JDL-50-240B | 付 | 30
10 | 接续金具 | 异型并沟线夹,JBL-50-240 | 付 | 60
11 | 接续金具 | 接续金具-异型并沟线夹,JBTL-50-240 | 付 | 30
12 | 交流避雷器 | AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙, 跌落式 | 组 | 10
13 | 接地装置 | 4×∠50×5×2500mm，-40×4×22000mm | 套 | 10
14 | z型铁 |  | 只 | 30
15 | 杆塔号牌 |  | 面 | 49
16 | 电力警示牌 |  | 面 | 49
17 | 10kV相位牌 |  | 面 | 120
18 | 电缆故障指示仪 |  | 只 | 9
19 | 标志牌 |  | 块 | 12
20 | 拆除 | 120绝缘导线 | 米 | 9000 |  |  |  | 3km线路
21 | 调试、试验 |  |  | 1
22 | 电缆交流耐压试验 |  | 回路 | 1
23 | 耐张杆过度处绝缘化处理 |  | 处 | 10
24 | 歪斜杆塔恢复 | 歪斜杆塔扶正并加固基础、拉线 | 项 | 1 |  |  |  | 基础受损无法恢复则迁移杆塔
25 | 其他费用 | 倒塌或其他妨碍线路运行的树障清理等工作 | 项 | 1
26 | 干式变压器更换（明标价） | SC10-200KVA 10/0.4kv D，y11 | 台 | 1 | 34500 | 1500 | 36000 | 含拆除、安装、调试等费用
27 |  | 小计
28 | 税金 |  |  |  |  | 0.09
29 |  | 总价