竞争性磋商文件

（服务类）

项目名称：淠河防洪治理工程（六安段）质量抽检采购项目(二次）
项目编号：AHTF-2026022H

采 购 人：六安市水利工程建设管理处

采购代理机构：安徽同方工程咨询有限公司

采购时间：2026年5月

目  录

竞争性磋商公告	3

一、供应商须知	6

二、采购合同	16

三、采购需求	17

四、评审方法和标准	26

五、响应文件格式	30

淠河防洪治理工程（六安段）质量抽检采购

项目（二次）竞争性磋商公告

项目概况：淠河防洪治理工程（六安段）质量抽检采购项目(二次）（项目编号：AHTF-2026022H）的潜在供应商应在六安市水利局（https://slj.luan.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年5月18日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：AHTF-2026022H

2、项目名称：淠河防洪治理工程（六安段）质量抽检采购项目(二次）

3、项目类型：服务类

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：39.00万元

6、最高限价：39.00万元

7、采购需求：本次采购为淠河防洪治理工程（六安段）质量抽检服务，涉及以下县区：裕安、霍山、金安、金寨、霍邱，具体详见采购需求。

8、服务期限：自合同签订之日起至工程竣工验收结束。

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：供应商须具有水利工程质量检测甲级资质（同时具备岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气和量测5个类别甲级资质），且具有检验检测机构资质认定证书（CMA）。

4、已承担淠河防洪治理工程（六安段）任何标段的业主单位、施工单位、监理单位委托检测服务的检测单位，或与业主单位、施工单位、监理单位、前述检测单位存在隶属关系的检测单位，不得参与本次采购项目（以上内容须提供承诺函，格式自拟）。

三、获取采购文件

1、时间：2026年5月8日至2026年5月18日15点00分（北京时间）

2、地点：六安市水利局（https://slj.luan.gov.cn/）

3、获取方式：自行在公示公告栏目中下载。

四、响应文件递交

1、截止时间：2026年5月18日15点00分（北京时间）

2、地点：六安市金安区皖西大道1513号六安市水利局六楼606会议室。
    3、递交方式：现场递交纸质响应文件。

五、响应文件开启

1、时间：2026年5月18日15点00分（北京时间）

2、地点：六安市金安区皖西大道1513号六安市水利局六楼606会议室。

六、其他事宜

响应保证金：本项目无需提供。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：六安市水利工程建设管理处

地    址：六安市皖西大道1513号

联系方式：0564-3339115

2、采购代理机构信息

名    称：安徽同方工程咨询有限公司

地    址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼

联系方式：0564-3284233

3、项目联系方式

项目联系人：胡工

电　  话：0564-3284233

2026年5月8日

一、供应商须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 六安市水利工程建设管理处 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：安徽同方工程咨询有限公司 地址：六安市东城路上东阳光城6号楼5楼 |
| 3 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 服务类 |
| 5 | 项目名称 | 淠河防洪治理工程（六安段）质量抽检采购项目(二次） |
| 6 | 项目编号 | AHTF-2026022H |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后，采购人在收到发票后30个工作日内支付合同价款的50%作为预付款，剩余款项在合同内容全部完成后付清。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 8 | 服务期限 | 自合同签订之日起至工程竣工验收结束。 |
| 9 | 代理服务费 | 1、支付方：□采购人 ☑中标（成交）供应商 2、代理服务费用组成：按照下表进行计算计取。 中标（成交）金额（万元）; 货物类项目; 服务类项目; 工程类项目. 100 以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000 以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：代理服务费按差额定率累进法计算。 例如：某服务类项目代理业务中标金额为 6000 万元，计算代理服务费如下：100 万元×1.5％＝1.5万元 （500－100）万元×0.8％＝3.2万元 （1000－500）万元×0.45％＝2.25 万元 （5000－1000）万元×0.25％＝10万元 （6000－5000）万元×0.1％＝1万元 合计收费＝1.5＋3.2＋2.25＋10＋1＝17.95(万元) 3、收取方式：银行转账。 4、代理服务费缴纳账户： 户名：安徽同方工程咨询有限公司 开户行：徽商银行六安解放路恒源支行 账号：000000602003900000243 5、供应商在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付代理服务费，并备注项目名称。 |
| 10 | 履约保证金 | 1、成交供应商在签订合同时应向采购人提交合同总价 / %的履约保证金。 2、成交供应商可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式提交履约保证金。 3、项目验收结束后将及时退还履约保证金。 |
| 11 | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏，采购人免费提供项目实施过程中各项对接协调服务。 |
| 12 | 提问与回复 | 供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可通过电话向采购人（采购代理机构）提出，采购人（采购代理机构）将及时通过电话回复。该渠道仅接受关于项目的一般性疑问（非质疑），供应商提问时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可。 |
| 13 | 质疑与答疑 | 1、供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可在法定质疑时限内通过书面形式在工作时间向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑文件不可匿名，须以附件形式加盖质疑人公章后递交给采购人、采购代理机构。 2、递交成功后，采购人（采购代理机构）收到质疑文件后七个工作日内书面答复。 3、请各潜在供应商在响应截止时间前，务必登录六安市水利局（https://slj.luan.gov.cn/），查看是否发布有关项目更正公告。更正公告为采购文件的有效组成部分，一经发布即视同已通知所有潜在供应商，若因未及时关注而造成的一切后果，由供应商自行承担。 |
| 14 | 响应文件份数及要求 | 正本1份、副本2份，电子档1份（电子档仅用于项目备案存档）。 |
|  | 装订要求 | 正本、副本单独进行胶装，电子档（U盘）随响应文件一起封装。 备注： 1、如果响应文件没有按规定装订、分装、标记和密封，采购人和代理机构不承担提前开封的责任。 2、响应文件正本与副本可以包装在一起密封递交，也可以分开包装密封递交。 |
|  | 封套上应载明的信息 | 项目响应文件 项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 供应商名称： 供应商地址： |
| 15 | 递交响应文件注意事项 | 纸质响应文件必须在响应截止时间前现场递交，否则不予接收。 |
| 16 | 响应文件递交截止时间、开标时间和地点 | 1、时间：同公告中递交截止时间。 2、地点：同公告中递交及开启地点。 3、响应文件递交方式：现场递交，不接受邮寄标书。 |
| 17 | 备注 | 特别提醒：供应商参与采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 18 | 关于联合体投标的相关约定（本项目不接受联合体） | 联合体投标的须提供联合体协议（格式见附件）、联合体各方均须提供营业执照、税务登记证（提供“三证合一”后的营业执照，税务登记证不再提供），其余证明材料供应商根据联合体协议分工情况及采购文件要求提供。联合体各方提供的本单位证明材料需各自盖章，其他如采购文件无特殊要求的，盖主体方公章即可。 |
| 19 | 中标（成交）通知书发出的形式 | 纸质 数据电文 特别提醒：采购人确定供应商后，通过书面形式向供应商发出中标（成交）通知书，中标（成交）通知书发出即视为送达。供应商应主动接收，采购人和采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 20 | 异常低价响应审查 | 根据参照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序： 1、响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65 %的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65 %；（比例范围：50%-65%） 2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65 %的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65 %；（比例范围：50%-65%） 3.响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；（比例范围：45%-65%） 4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |

（二）供应商资格

见本项目采购公告。

（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单（以标价的工程质量抽检工作量清单）；

2、供应商基本信息；

3、磋商授权书；

4、磋商响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、磋商文件要求和供应商认为需要提供的其他说明和资料。

（四）响应文件的递交及份数要求

1、纸质响应文件必须在响应截止时间前现场递交，否则不予接收。

2、正本1份、副本2份，电子档1份（电子档仅用于项目备案存档）。

（五）磋商程序

1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，磋商小组与供应商分别进行磋商。

3、磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。

4、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。

5、磋商结束后，磋商小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。供应商应在磋商小组发出二轮报价指令后15分钟内通过书面形式完成报价。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经供应商授权委托人/法人签字后，以书面形式递交给磋商小组。

（六）评审及异常情况处理

1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商。

2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内且采购人不能支付的；

（3）经过磋商，供应商所提供的服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织磋商，采购单位将通过六安市水利局（https://slj.luan.gov.cn/）进行公告。

（七）报价响应及答疑

1、响应报价应包括完成全部检测工作所需的人工费、设备费、交通费、报告编制费、管理费、利润、税金等所有费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。
    2、供应商应自行服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到施工现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

3、供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可通过电话向采购人（采购代理机构）提出，采购人（采购代理机构）将及时通过电话回复。该渠道仅接受关于项目的一般性疑问（非质疑），供应商提问时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可。

4、供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可在法定质疑时限内通过书面形式在工作时间向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑文件不可匿名，须以附件形式加盖质疑人公章后递交给采购人、采购代理机构。

（八）合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。
    3、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

4、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（九）澄清及变更

磋商文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

（十）验收与支付（本项目不涉及）

1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

（十一）质疑

1、质疑人认为磋商结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6 针对某一采购程序环节提出质疑后，再次针对该环节提出质疑的；

4.7质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定期限内向相关监管部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，将报监管部门予以处理。

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

二、采购合同

（甲乙双方可自行拟定）

- 三、采购需求

（一）项目背景

淠河防洪治理工程（六安段）已全面开工建设，涉及裕安、霍山、金安、金寨、霍邱等5个县区。由于各县区建设进度不一、管理水平存在差异，根据《六安市人民政府关于淠河防洪治理工程（六安段）建设管理方案的批复》中“市水利工程建设管理处开展项目建设管理情况监督检查”要求，为切实履行项目法人职责，保障工程实体质量，依据《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号）相关规定，拟通过采购专业检测机构，对工程实施过程质量抽检服务。

（二）采购范围及内容
本次采购为淠河防洪治理工程（六安段）质量抽检服务，涉及以下县区：裕安、霍山、金安、金寨、霍邱。具体内容包括：在工程施工过程中，组织专业检测人员和设备，不定期对主体工程或影响工程结构安全部位的原材料、中间产品、工程实体等进行抽检，主要包括但不限于：

（1）砂石骨料、水泥、钢筋、止水材料、土工布等原材料；

（2）土料压实度、相对密度、击实试验、颗粒分析；

（3）块石尺寸、容重、强度；

（4）护岸断面尺寸、石笼尺寸、网兜质量；

（5）预制块抗压强度、厚度、平整度、垫层厚度；

（6）格梗、压顶、固脚抗压强度及尺寸；

（7）混凝土结构抗压强度（回弹法）、保护层厚度、结构尺寸；

（8）水稳层厚度、压实度，路面宽度、厚度等；

（9）河道疏浚断面高程测量等。
（三）服务要求
1、人员及设备要求
供应商应组建稳定的项目团队，配备具有相应资格和经验的检测人员，并自备满足现场检测需求的仪器设备。
2、检测依据
检测工作应严格执行国家及行业现行有效的水利工程质量检测规程、规范、标准及批准的设计文件、施工图纸等。
3、成果要求

（1）每次检测后提交阶段性检测报告；
（2）竣工验收前，须对阶段性检测报告进行汇总分析，并提供过程抽检成果报告；
（3）所有报告应内容完整、数据真实、结论明确，并加盖CMA印章。
4、其他
（1）本项目为总价发包，具体检测数量可根据实际工程进展情况适当调整，最终以响应报价单价×检测数量作为结算依据，结算总价不超过合同价。
（2）检测过程中发现的工程质量问题，供应商应及时书面报告采购人。
（3）供应商应配合采购人及各级主管部门的质量监督检查。

（四）报价要求

供应商响应报价应包括完成全部检测工作所需的人工费、设备费、交通费、报告编制费、管理费、利润、税金等所有费用。
（五）工程质量抽检工作量清单

| 序号 | 区段 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 裕安段 |  |
| 2 | 霍山段 |  |
| 3 | 金安段 |  |
| 4 | 金寨段 |  |
| 5 | 霍邱段 |  |

淠河防洪治理工程质量抽检工作量清单（裕安段）

| 序号 | 抽测项目/内容 | 计量 单位 | 抽检数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工1标段 |  |  |  |  |
| 1.1 | 新安鲍湾段护岸（长0.295km，采用金属网兜抛石方案） |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 块石尺寸 | 测点 | 18 |  |  |
| 1.1.2 | 块石容重 | 测点 | 6 |  |  |
| 1.1.3 | 块石强度（含软化系数） | 组 | 1 |  |  |
| 1.1.4 | 护岸断面 | 断面 | 2 |  |  |
| 1.1.5 | 网兜质量 | 组 | 1 |  |  |
| 1.2 | 顺河安城闸出口段护岸（长1.33km，护岸采用格网石笼型式进行防护处理） |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 块石尺寸 | 测点 | 18 |  |  |
| 1.2.2 | 石笼尺寸 | 测点 | 18 |  |  |
| 1.2.3 | 石笼网质量 | 组 | 1 |  |  |
| 1.3 | 单王圩段堤防防渗(长4.542km，分两部分:长2.332km采用堤后盖重压渗平台方案；长2.21km采用迎水侧堤基水泥土截渗墙方案） |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 压渗平台断面测量 | 断面 | 3 |  |  |
| 1.3.2 | 相对密度 | 土样 | 18 |  |  |
| 1.3.3 | 击实试验 | 组 | 1 |  |  |
| 1.3.4 | 颗粒分析试验 | 组 | 1 |  |  |
| 1.4 | 原材料抽检 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 土工布 | 组 | 1 |  |  |
| 二 | 施工2标段 |  |  |  |  |
| 2.1 | 西淠河右岸独山新大桥段护坡（长2.1km，采用混凝土预制块结合模袋混凝土护坡方案） |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 预制块抗压强度（取芯） | 组 | 3 |  |  |
| 2.1.2 | 预制块厚度 | 测点 | 24 |  |  |
| 2.1.3 | 预制块平整度 | 测点 | 24 |  |  |
| 2.1.4 | 预制块垫层厚度 | 测点 | 24 |  |  |
| 2.1.5 | 格梗、压顶、固脚抗压强度 | 组 | 3 |  |  |
| 2.1.6 | 格梗、压顶、固脚抗压尺寸 | 测点 | 24 |  |  |
| 2.2 | 狮子岗护岸（长2.943km，护岸采用钢丝绳网兜抛石） |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 块石尺寸 | 测点 | 18 |  |  |
| 2.2.2 | 块石容重 | 测点 | 6 |  |  |
| 2.2.3 | 块石强度（含软化系数） | 组 | 1 |  |  |
| 2.2.4 | 护岸断面 | 断面 | 6 |  |  |
| 2.2.5 | 网兜质量 | 组 | 1 |  |  |
| 2.2.6 | 回填土相对密度 | 土样 | 24 |  |  |
| 2.2.7 | 击实试验 | 组 | 1 |  |  |
| 2.3.1 | 土工布 | 组 | 1 |  |  |
| 三 | 施工3标段（六安城区段河道） |  |  |  |  |
| 3.1 | 六安城区段路堤工程（长4.662km） |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 路基密度实验 | 土样 | 30 |  |  |
| 3.1.2 | 堤防回填土压实度 | 土样 | 30 |  |  |
| 3.1.3 | 击实试验 | 组 | 2 |  |  |
| 3.1.4 | 面层厚度 | 个 | 15 |  |  |
| 3.1.5 | 路面宽度 | 个 | 15 |  |  |
| 3.1.6 | 路面强度 | 组 | 5 |  |  |
| 3.1.7 | 断面检测 | 个 | 5 |  |  |
| 3.2 | 护岸工程（淠河左岸3处、右岸1处，长1.426km） |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 块石尺寸 | 测点 | 9 |  |  |
| 3.2.2 | 块石容重 | 测点 | 3 |  |  |
| 3.2.3 | 块石强度（含软化系数） | 组 | 1 |  |  |
| 3.2.4 | 护岸断面 | 断面 | 3 |  |  |
| 3.2.5 | 网兜质量 | 组 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

淠河防洪治理工程质量抽检工作量清单（霍山段）

| 序号 | 抽测项目/内容 | 计量单位 | 抽检 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高桥湾护坡、移洋湾护坡工程（高桥湾护坡长640米，移洋湾护坡长2803米，总计3443米。预制连锁块护坡） |  |  |  |  |
| 1.1 | 高桥湾护坡（长640米） |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 预制块抗压强度 | 组 | 2 |  |  |
| 1.1.2 | 预制块厚度 | 测点 | 12 |  |  |
| 1.1.3 | 预制块平整度 | 测点 | 12 |  |  |
| 1.1.4 | 预制块垫层厚度 | 测点 | 12 |  |  |
| 1.1.5 | 格梗、压顶、固脚抗压强度 | 组 | 2 |  |  |
| 1.1.6 | 格梗、压顶、固脚抗压尺寸 | 测点 | 12 |  |  |
| 1.2.1 | 移洋湾护坡（长2803米） |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 预制块抗压强度 | 组 | 5 |  |  |
| 1.2.2 | 预制块厚度 | 测点 | 60 |  |  |
| 1.2.3 | 预制块平整度 | 测点 | 60 |  |  |
| 1.2.4 | 预制块垫层厚度 | 测点 | 60 |  |  |
| 1.2.5 | 格梗、压顶、固脚抗压强度 | 组 | 5 |  |  |
| 1.2.6 | 格梗、压顶、固脚抗压尺寸 | 测点 | 60 |  |  |
| 二 | 黑石渡拦河坝工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | 混凝土结构 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 100 |  |  |
| 2.1.2 | 保护层厚度 | 测点 | 100 |  |  |
| 2.1.3 | 结构尺寸 | 测点 | 36 |  |  |
| 2.1.4 | 回填土压实度（环刀） | 土样 | 12 |  |  |
| 2.1.5 | 土的击实试验 | 组 | 1 |  |  |
| 2.2 | 护坡工程 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 预制块抗压强度 | 组 | 2 |  |  |
| 2.2.2 | 预制块厚度 | 测点 | 12 |  |  |
| 2.2.3 | 预制块平整度 | 测点 | 12 |  |  |
| 2.2.4 | 预制块垫层厚度 | 测点 | 12 |  |  |
| 2.2.5 | 格梗、压顶、固脚抗压强度 | 组 | 2 |  |  |
| 2.2.6 | 格梗、压顶、固脚抗压尺寸 | 测点 | 12 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

淠河防洪治理工程质量抽检工作量清单（金安段）

| 序号 | 抽测项目/内容 | 计量单位 | 抽检数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 河道工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 鲍兴小河口段护岸（长1.818km，采用钢丝绳网兜抛石方案） |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 块石尺寸 | 测点 | 12 |  |  |
| 1.1.2 | 块石容重 | 测点 | 5 |  |  |
| 1.1.3 | 块石强度（含软化系数） | 组 | 1 |  |  |
| 1.1.4 | 护岸断面 | 断面 | 4 |  |  |
| 1.2 | 鲍兴小河口段堤防防渗（长0.66km，共分两段，采用堤后盖重压渗平台方案） |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 压渗平台断面测量 | 断面 | 2 |  |  |
| 1.2.2 | 相对密度 | 土样 | 12 |  |  |
| 1.2.3 | 击实试验 | 组 | 1 |  |  |
| 1.2.4 | 颗粒分析试验 | 组 | 1 |  |  |
| 1.3 | 西店村段堤防防渗长（1.125km采用堤后盖重压渗平台方案） |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 压渗平台断面测量 | 断面 | 3 |  |  |
| 1.3.2 | 相对密度 | 土样 | 18 |  |  |
| 1.3.3 | 击实试验 | 组 | 1 |  |  |
| 1.3.4 | 颗粒分析试验 | 组 | 1 |  |  |
| 1.4 | 新三源河出口段护岸（长0.39km，护岸采用格网石笼型式进行防护处理） |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 块石尺寸 | 测点 | 6 |  |  |
| 1.4.2 | 石笼尺寸 | 测点 | 6 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

淠河防洪治理工程质量抽检工作量清单（金寨段）

| 序号 | 抽测项目/内容 | 计量单位 | 抽检数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 齐云河河口护岸（长681m，包括右岸新庄组段、齐云河左岸河口段及大桥下三部分） |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 块石尺寸 | 测点 | 6 |  |  |
| 1.1.2 | 块石容重 | 测点 | 2 |  |  |
| 1.1.3 | 块石强度（含软化系数） | 组 | 1 |  |  |
| 1.1.4 | 护岸断面 | 断面 | 2 |  |  |
| 1.2 | 吴庄河河口护岸（长734m，包括吴庄河支流段、右岸小黄庄段及小河口段两岸三部分） |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 块石尺寸 | 测点 | 6 |  |  |
| 1.2.2 | 块石容重 | 测点 | 2 |  |  |
| 1.2.3 | 块石强度（含软化系数） | 组 | 1 |  |  |
| 1.2.4 | 护岸断面 | 断面 | 2 |  |  |
| 1.3 | 麻埠镇护岸段（长1908m，包括麻埠镇段及吴庄河口转弯接段两部分） |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 块石尺寸 | 测点 | 12 |  |  |
| 1.3.2 | 块石容重 | 测点 | 4 |  |  |
| 1.3.3 | 块石强度（含软化系数） | 组 | 1 |  |  |
| 1.3.4 | 护岸断面 | 断面 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

淠河防洪治理工程质量抽检工作量清单（霍邱段）

| 序号 | 抽测项目/内容 | 计量单位 | 抽检 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 河道工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 郝庙集电灌站段：护岸长0.58km，护岸采用钢丝绳网兜抛石。 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 块石尺寸 | 测点 | 9 |  |  |
| 1.1.2 | 块石容重 | 测点 | 3 |  |  |
| 1.1.3 | 块石强度（含软化系数） | 组 | 1 |  |  |
| 1.1.4 | 断面检测 | 断面 | 2 |  |  |
| 1.2 | 马湾圩－民生圩段护岸长0.694km，采用钢丝绳网兜抛石方案。 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 块石尺寸 | 测点 | 9 |  |  |
| 1.2.2 | 块石容重 | 测点 | 3 |  |  |
| 1.2.3 | 块石强度（含软化系数） | 组 | 1 |  |  |
| 1.2.4 | 护岸断面 | 断面 | 2 |  |  |
| 1.3 | 郝庙电灌站段护坡0.58km、桃园组护坡0.216km、马台护坡3.58km、桑湾护坡1.95km、民康堤护坡1km，合计6.746km |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 预制块抗压强度（取芯） | 组 | 12 |  |  |
| 1.3.2 | 预制块厚度 | 测点 | 144 |  |  |
| 1.3.3 | 预制块平整度 | 测点 | 144 |  |  |
| 1.3.4 | 预制块垫层厚度 | 测点 | 144 |  |  |
| 1.3.5 | 格梗、压顶、固脚抗压强度（取芯） | 组 | 12 |  |  |
| 1.3.6 | 格梗、压顶、固脚抗压尺寸 | 测点 | 144 |  |  |
| 二 | 冯瓴橡胶坝 |  |  |  |  |
| 2.1 | 混凝土结构 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 100 |  |  |
| 2.1.2 | 保护层厚度 | 测点 | 100 |  |  |
| 2.1.3 | 结构尺寸 | 测点 | 36 |  |  |
| 2.1.4 | 回填土压实度（环刀） | 土样 | 12 |  |  |
| 2.1.5 | 土的击实试验 | 组 | 1 |  |  |
| 2.2 | 下游左右岸金属网兜抛石 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 块石尺寸 | 测点 | 18 |  |  |
| 2.2.2 | 块石容重 | 测点 | 6 |  |  |
| 2.2.3 | 块石强度（含软化系数） | 组 | 1 |  |  |
| 2.2.4 | 护岸断面 | 断面 | 2 |  |  |
| 2.3 | 河道疏浚 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 断面高程测量 | 断面 | 2 |  |  |
| 三 | 小淠河节制闸 |  |  |  |  |
| 3.1 | 混凝土结构 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 60 |  |  |
| 3.1.2 | 保护层厚度（测点） | 测点 | 60 |  |  |
| 3.1.3 | 结构尺寸 | 测点 | 18 |  |  |
| 3.1.4 | 回填土压实度（环刀） | 土样 | 12 |  |  |
| 3.1.5 | 土的击实试验 | 组 | 1 |  |  |
| 四 | 民生圩段堤防防渗（砂土压渗方案，6.46km） |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 压渗平台断面测量 | 断面尺寸 | 10 |  |  |
| 4.1.2 | 相对密度 | 土样 | 60 |  |  |
| 4.1.3 | 击实试验 | 组 | 3 |  |  |
| 4.1.4 | 颗粒分析试验 | 组 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

四、评审方法和标准

# （一）资格及实质性响应审查

- 采购人或代理机构对供应商的资格及实质性响应情况进行审查，审查响应文件是否响应了磋商文件的资格及实质性响应要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商不符合采购文件要求，审查不通过。

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| （一）资格审查 |  |  |
| 资格审查 | 营业执照 | 未提供营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合磋商文件要求 |
|  | 信用要求 | 采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商资格进行审查，未通过资格审查的供应商不可参加后续评审。 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，根据评审时“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员之一存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 注：供应商在响应文件中无需提供证明材料。投标截止时间后至评审结束前进行人工查询，如有查询故障的，则此项评审时不作要求，现场对故障页面证据截图存档。 |
|  | 其他 | 供应商被行政监督部门作出禁止响应处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和磋商文件规定的应该按无效响应处理的情形 |
| （二）符合性审查 |  |  |
| 符合性审查 | 技术响应情况 | 符合磋商文件采购需求中实质性响应技术参数要求 |
|  | 商务响应情况 | 符合磋商文件中付款方式、服务期限等实质性响应要求 |
| - （三）报价评审 |  |  |
| 报价评审 | 报价响应情况 | - 未按采购文件规定进行二轮报价的，属于响应文件有效组成部分缺失，按无效响应处理； - 超出项目预算金额或最高限价的，按无效响应处理； - 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，经磋商小组质询，供应商不能证明其报价合理性的，按无效响应处理。 |

# （二）综合评审

由磋商小组根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审。

1、本次磋商采用百分制评分法，商务（报价）权重 10 %，经评审满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分，得 10 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100。

注：超过最高限价的最后磋商报价为无效报价，按废标处理。

具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标分 （90分） | 企业体系认证 | 供应商具有有效的： （1）质量管理体系认证； （2）环境管理体系认证； （3）职业健康安全管理体系认证。 每提供1个得4分，满分12分。 注：响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，未提供或查询不到不得分。未按要求提供或提供相关资料不全的不得分。 | 0-12 |
|  | 企业业绩 | 供应商承接过水利工程全过程质量检测或竣工检测服务业绩的，每提供1个得9分，满分18分。 注：响应文件中提供合同扫描件。如合同不能体现评审要素，须另附甲方盖章的证明材料。未按要求提供或提供相关资料不全的不得分。 | 0-18 |
|  | 项目团队配置 | - 拟派项目负责人：具有水利水电工程相关专业高级及以上技术职称得6分，具有水利水电工程相关专业中级技术职称得3分，本项满分6分。 - 拟派项目负责人以项目负责人身份承接过水利工程全过程质量检测或竣工检测服务业绩的，每提供1个得7分，本项满分14分。 3、拟派其他项目人员（除项目负责人以外）：每具有一名水利水电工程相关专业中级及以上技术职称的得4分，本项满分12分。 注：响应文件中提供项目负责人业绩合同扫描件（须能体现项目负责人姓名，如不能体现评审要素，须另附甲方盖章的证明材料），供应商为其所有人员社保缴纳证明（近3个月内任意1个月）及职称证书扫描件；项目负责人业绩与企业业绩可重复。未按要求提供或提供相关资料不全的不得分。 | 0-32 |
|  | 检测实施方案 | 磋商小组根据供应商提供的检测实施方案进行综合评审： 1.方案内容翔实，规划科学合理，充分响应项目需求，对本项目特点具有较强针对性的，得 7 分； 2.方案内容较完整，规划较为合理，基本响应项目需求，对本项目特点具有一定针对性的，得 5 分； 3.方案内容简单，规划一般，对项目需求理解不充分，缺乏针对性的，得 2 分； 4.未提供方案或方案内容严重缺失、无法满足项目需求的，得 0 分。 | 0-7 |
|  | 质量管控体系 | 磋商小组根据供应商提供的质量管控体系及保障措施进行综合评审： 1.质量管控体系健全、职责明确，质量保证措施完善、科学可行的，得 7 分； 2.质量管控体系较健全、职责较明确，质量保证措施较完善、具有一定可行性的，得 5 分； 3.质量管控体系及职责不完善，质量保证措施较为简单、可行性一般的，得 2 分； 4.未提供质量管控体系及措施，或内容完全不具备可行性的，得 0 分。 | 0-7 |
|  | 安全管理措施 | 磋商小组根据供应商提供的安全管理措施进行综合评审： 1.安全管理体系完善，风险识别全面且可操作性强的，得 7 分； 2.安全管理体系较完善，风险识别较全面且具有一定可操作性的，得 5 分； 3.有基本安全措施，风险识别较为简单的，得 2 分； 4.未提供安全管理措施的，得 0 分。 | 0-7 |
|  | 进度保障方案 | 磋商小组根据供应商提供的检测进度计划及保障方案进行综合评审： 1.进度计划安排科学，关键节点控制明确，资源调配合理，保障措施有力、可行的，得 7 分； 2.进度计划安排较合理，关键节点控制较明确，资源调配及保障措施较可行的，得 5 分； 3.进度计划及保障措施不够具体，对关键节点控制考虑不足的，得 2 分； 4.未提供进度保障方案的，得 0 分。 | 0-7 |
| 价格分 （10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格作为评标基准价，其价格分为满分10分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算（四舍五入保留至小数点后两位数）： 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×10％×100 |  |  |

2、技术标分汇总方法：对某一供应商的技术标的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术标分之和。

3、得分汇总

（1）将每个有效磋商供应商的技术标分之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商供应商的综合总得分。

（2）按照有效磋商供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。 
    （3）评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐。

五、响应文件格式

正本/副本

# 项目

响

应

文

件

供应商：（企业名称，并加盖公章）

# 年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单（以标价的工程质量抽检工作量清单） |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 磋商授权书 |  |
| 四 | 磋商响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 磋商文件要求和供应商认为需要提供的其他说明和资料 |  |
| ... |  |  |

附件一

报价单

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商盖公章：

日  期：   年   月   日

注：表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。我方已按要求填写了所有县区（裕安、霍山、金安、金寨、霍邱）工作量清单中的单价与合价。

以标价的工程质量抽检工作量清单

请供应商在工作量清单表格中逐项填写“单价（元）”和“小计（元）”，并将所有表格的“小计”汇总，确保与《报价单》中填报的“合计金额”一致。

附件二

供应商基本信息

（提供营业执照、资质证书等，格式自拟）

附件三

磋商授权书

致：XXX（采购人、代理机构名称）

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         （编号：           ）项目磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

注：1、后附法定代表人及代理人（被授权人）的个人身份证正反面扫描件。

2、如为法定代表人前来，提供法人证明即可。

供应商盖公章：

日期：

附件四

磋商响应函

致：XXX（采购人、代理机构名称）

1、根据项目编号：       项目编号磋商公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方           （磋商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务内容。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。

4、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖公章：

日期：

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖公章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖公章：

日期：
附件六

响应情况表

| 按磋商文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 服务期限响应 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

供应商盖公章：

日期：   年   月   日

注：提供的服务满足采购需求；付款及服务期等均应响应磋商文件要求。

# 附件七

磋商文件要求和供应商认为需要提供的其他说明和资料

# 额外附件（无需编入响应文件）

项目（二次）
第    轮报价函

致 ：XXX（采购人、代理机构名称）

1、我方愿在前一轮响应报价的基础上再次让利，让利后响应报价为人民币    元。如果我方有幸成为成交单位，报价费用为所委托项目范围内全部工作，该费用不再调整，工作量清单价格同比例整体下浮。

2、其他部分与响应性文件及递交的澄清（如有）内容一致。

供应商：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期： 年  月  日

注：

（1）最终报价单位为元，最多保留两位小数。

（2）各供应商单独备足空白“报价函”并加盖单位公章及签字，用于多轮报价时填写。